國立斗六家商資料處理科電腦教室突發事件處理原則
中華民國105年8月17日實習輔導會議通過
一、 火災：
1. 立即疏散該場所及鄰近場所之學生、斷電。
2. 通知總務處，依著火狀況研判，如能處理則立即使用二氧化碳滅火器滅火。
3. 如無法處理，則在該樓底層入口實施人員管制，並立即清點人數，靜候消防人員處理。
4. 如有人員受傷，立即依燒、燙傷處理原則(沖、脫、泡、蓋、送)實施，並送保健中心。
5. 相關人員填寫「國立斗六家商專業教室意外事件處理報告表」。
二、人員外傷：發生人員受傷：
1. 如為輕微之外傷(割傷、擦傷)，以電腦教室中之簡易急救藥箱，清洗傷口，塗上優碘藥水後，視情況由同學陪同傷者前往保健中心治療。
2. 如為嚴重之割傷(大量出血)或斷傷，立即通知保健室同仁，並以紗布等止血(壓住傷口)，立即前往保健中心處理。
3. 如為骨折或嚴重摔傷，研判後視情況搬動傷者送醫，如不適合移動者，立即通知保健室同仁，並呼叫救護車。
4. 相關人員填寫「國立斗六家商專業教室意外事件處理報告表」。
三、電腦設備發生異常
1. 無須立即處理之故障，由任課教師填寫「機器維修記錄表」。
2. 須立即處理之故障，則通知任課教師，由教師通知相關人員(總務處)處理。異常之設備如能搬動則集中保管送修，無法搬動則於該機器、設備上明顯標示故障、或危險，並拔除電源。
四、本突發事件處理原則經實習會議或主管會報討論通過，呈 校長核准後實施，修正
　　時亦同。