國立斗六高級家事商業職業學校實習專業教室安全衛生守則
90年8月17日簽准實施
105年8月17日 實習輔導會議第一次修訂
一、一般安全工作守則
1. 實習場所地面，應保持乾淨。
2. 任何安全標示、標誌，不得任意塗改或拆除。
3. 設備防護器具，不可任意拆卸或不用。
4. 教師對於所執行的工作應熟知其安全要項，以免發生危害。
5. 易燃物品不得置於電源、電線、瓦斯開關及瓦斯口附近以防危險。
6. 發生火災時應將周圍設備停止運轉並切斷電源。
7. 實習場所、進出口、走道保持整潔暢通，勿堆積物品、廢物。
8. 實習場所內勿追逐嬉戲。
9. 瞭解消防器材的位置及其使用方法，並作定期檢查及更新。
10. 發生意外應立即報告教師及相關處室處理，勿擅自處理。
11. 急救箱每學期應定期檢查並補充。
12. 設備操作中，如發現有異味、冒煙、運轉不順等現象時，應立即關掉電源，並報請檢修。
13. 教師上課前須向學生說明各實習教室管理規則及細則並作成紀錄,使學生充分了解安全工作環境的重要性。
二、個人安全衛生守則
  1. 遵守安全規則及相關安全衛生法規。
  2. 實習期間內換氣設備應連續保持運轉，不得關閉。
  3. 實習場所內嚴禁飲食。
  4. 實習場所內裝設的照明設備，不得隨意破壞，遇有損壞立刻報修。
  5. 遵守各項作業之安全工作方法從事工作。
  6. 保持良好工作場所整潔。
  7. 如有傷害時，均應迅速處理與治療。
  8. 操作電腦時，每兩小時應休息十五分鐘，如有感覺不適時應報知教師。
三、專業設備安全守則
1. 檢查設備的運轉是否正常，週邊設備是否穩當。
2. 檢查電力供應、插頭與插座是否密切牢固，電源或傳輸纜線是否破損。
3. 保持設備清潔與衛生。
4. 操作中，如發現設備有運轉異常現象時，立即關掉電源，並報請維修。
四、電腦作業安全守則
1. 檢查電力供應是否符合規定，插頭與插座是否密貼牢固，電源或傳輸纜線是否有破損、斷(掉)落、設備是否有潮濕等現象。
2. 檢查主機及週邊設備的擺設是否穩當，承載設備是否牢靠堪用。
3. 經常擦拭終端機螢幕及護目裝置（護鏡或護目網）上之灰塵及手印，以保持清潔。
4. 檢查終端機的功能，如鍵盤上的鍵是否輕觸即可使螢幕上有字顯示，螢幕畫面是否穩定，有無飄動的現象，亮度及對比是否適當，如螢幕有老化或影像不良者，應即更換或送修。
5. 調整桌椅及螢幕之高度和角度，使眼睛略高於螢幕上緣，且保持45公分至72公分的距離，不宜太近或太遠，桌、椅、鍵盤的高度應配合個人工作，調整至適當之高度。
6. 於可能範圍內，調整螢幕的方向，使幕前反光現象減至最低，幕後方向應與其他工作人員保持適當安全距離。
7. 每工作二小時至少須有15分鐘適當的休息。
8. 操作中，如發現有異味、冒煙、運轉異常等現象時，應立即關掉電源，並報請維修。
五、本守則各科得分別摘錄相關部份，於開學第一次上課時向學生說明並作成紀錄，以提高學生警覺及注意。
六、本守則如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。
七、本守則經校長核定後實施，修正時亦同。